## CHART
CURVE DATA |  | CURVE/ALARM CHECK
Load (MW) | Heat Input (mmBTU/hr) | Load (MW) | Heat Input (mmBTU/hr) | Heat (Based on Curve) | Error
100 | 1000 | 100 | 1000 | 996.31 | 0.3075
107 | 1100 | 107 | 1100 | 1054.8664 | 3.7611
103 | 1050 | 103 | 1050 | 1021.468 | 2.3777
44 | 500 | 44 | 500 | 509.5132 | -0.79277
15 | 250 | 15 | 250 | 244.604 | 0.44967
102 | 1025 | 102 | 1025 | 1013.0924 | 0.9923
104 | 1028 | 104 | 1028 | 1029.8332 | -0.15277
111 | 1055 | 111 | 1055 | 1088.0984 | -2.7582
112 | 1076 | 112 | 1076 | 1096.3804 | -1.6984
114 | 1105 | 114 | 1105 | 1112.9132 | -0.65943
88 | 875 | 88 | 875 | 894.742 | -1.6452
|  | 111 | 875 | 1088.0984 | -17.7582
|  | 120 | 1077 | 1162.262 | -7.1052
|  | 115 | 1055 | 1121.164 | -5.5137
|  | 115 | 1033 | 1121.164 | -7.347
|  | 115 | 1011 | 1121.164 | -9.1803
|  | 115 | 991 | 1121.164 | -10.847