## Sheet2
ESC | 8864 | v5.04r15 | ID:A3 | Modbus | Client | Table | 2019-06-12 | 14:30 | [6 empty] | S>V>T>[Start address]>[ENTER]>[ENTER]
Clear Scrollback > copy all to clipboard
[11 empty] | Address | Raw Hex Value | Decimal Value |  | Paste in cell [A1]
06000: | 01B3 | 0 | 01B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 01B3 | 435 | -65101
06008: | FFDF | FFDF | FFDF | FFDF | FFDF | FFDF | FFDF | 0 | 1 | 2 | 6001 | 0 | 0 | 268435440
06016: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6002 | 01B3 | 435 | -65101 | Number of Commands sent: | 435
06024: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6003 | 0 | 0 | 268435440 | Number of command responses: | 0
06032: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6004 | 0 | 0 | 268435440 | Number of command errors: | 435
06040: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6005 | 0 | 0 | 268435440 | Not used: | #N/A
06048: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6006 | 0 | 0 | 268435440 | Not used: | #N/A
06056: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6007 | 0 | 0 | 268435440 | Not used: | #N/A
06064: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6008 | FFDF | 65503 | -33 | Not used: | #N/A
06072: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6009 | FFDF | 65503 | -33 | Not used: | #N/A
06080: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6010 | FFDF | 65503 | -33 | Current Error Code: | Ethernet no connection
06088: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6011 | FFDF | 65503 | -33 | Last Error Code: | Ethernet no connection
06096: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6012 | FFDF | 65503 | -33 | Command Line 1 | Ethernet no connection
06104: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6013 | FFDF | 65503 | -33 | Command Line 2 | Ethernet no connection
06112: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6014 | FFDF | 65503 | -33 | Command Line 3 | Ethernet no connection
06120: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6015 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 4 | Ethernet no connection
[9 empty] | 3 | 1 | 6016 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 5 | Ethernet no connection
[9 empty] | 3 | 2 | 6017 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 6 | #N/A
[9 empty] | 3 | 3 | 6018 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 7 | #N/A
[9 empty] | 3 | 4 | 6019 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 8 | #N/A
Press | any | key | to | continue. |  |  |  |  | 3 | 5 | 6020 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 9 | #N/A
[9 empty] | 3 | 6 | 6021 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 10 | #N/A
[9 empty] | 3 | 7 | 6022 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 11 | #N/A
[9 empty] | 3 | 8 | 6023 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 12 | #N/A
[9 empty] | 4 | 1 | 6024 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 13 | #N/A
[9 empty] | 4 | 2 | 6025 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 14 | #N/A
[9 empty] | 4 | 3 | 6026 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 15 | #N/A |  | Code | Meaning
[9 empty] | 4 | 4 | 6027 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 16 | #N/A | 0001 | 1 | ILLEGAL FUNCTION
[9 empty] | 4 | 5 | 6028 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 17 | #N/A | 0002 | 2 | ILLEGAL DATA ADDRESS
[9 empty] | 4 | 6 | 6029 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 18 | #N/A | 0003 | 3 | ILLEGAL DATA VALUE
[9 empty] | 4 | 7 | 6030 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 19 | #N/A | 0004 | 4 | SLAVE DEVICE FAILURE
[9 empty] | 4 | 8 | 6031 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 20 | #N/A | 0005 | 5 | ACKNOWLEDGE
[9 empty] | 5 | 1 | 6032 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 21 | #N/A | 0006 | 6 | SLAVE DEVICE BUSY
[9 empty] | 5 | 2 | 6033 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 22 | #N/A | 0008 | 8 | MEMORY PARITY ERROR
[9 empty] | 5 | 3 | 6034 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 23 | #N/A | 000A | 000A | GATEWAY PATH UNAVAILABLE
[9 empty] | 5 | 4 | 6035 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 24 | #N/A | 000B | 000B | GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND
[9 empty] | 5 | 5 | 6036 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 25 | #N/A | FFDC | FFDC | Ethernet response timeout
[9 empty] | 5 | 6 | 6037 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 26 | #N/A | FFDF | FFDF | Ethernet no connection
[9 empty] | 5 | 7 | 6038 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 27 | #N/A | FFF5 | FFF5 | Serial Port response timeout
[9 empty] | 5 | 8 | 6039 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 28 | #N/A
[9 empty] | 6 | 1 | 6040 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 29 | #N/A
[9 empty] | 6 | 2 | 6041 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 30 | #N/A
[9 empty] | 6 | 3 | 6042 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 31 | #N/A
[9 empty] | 6 | 4 | 6043 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 32 | #N/A
[9 empty] | 6 | 5 | 6044 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 33 | #N/A
[9 empty] | 6 | 6 | 6045 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 34 | #N/A
[9 empty] | 6 | 7 | 6046 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 35 | #N/A
[9 empty] | 6 | 8 | 6047 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 36 | #N/A
[9 empty] | 7 | 1 | 6048 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 37 | #N/A
[9 empty] | 7 | 2 | 6049 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 38 | #N/A
[9 empty] | 7 | 3 | 6050 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 39 | #N/A
[9 empty] | 7 | 4 | 6051 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 40 | #N/A
[9 empty] | 7 | 5 | 6052 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 41 | #N/A
[9 empty] | 7 | 6 | 6053 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 42 | #N/A
[9 empty] | 7 | 7 | 6054 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 43 | #N/A
[9 empty] | 7 | 8 | 6055 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 44 | #N/A
[9 empty] | 8 | 1 | 6056 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 45 | #N/A
[9 empty] | 8 | 2 | 6057 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 46 | #N/A
[9 empty] | 8 | 3 | 6058 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 47 | #N/A
[9 empty] | 8 | 4 | 6059 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 48 | #N/A
[9 empty] | 8 | 5 | 6060 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 49 | #N/A
[9 empty] | 8 | 6 | 6061 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 50 | #N/A
[9 empty] | 8 | 7 | 6062 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 51 | #N/A
[9 empty] | 8 | 8 | 6063 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 52 | #N/A
[9 empty] | 9 | 1 | 6064 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 53 | #N/A
[9 empty] | 9 | 2 | 6065 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 54 | #N/A
[9 empty] | 9 | 3 | 6066 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 55 | #N/A
[9 empty] | 9 | 4 | 6067 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 56 | #N/A
[9 empty] | 9 | 5 | 6068 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 57 | #N/A
[9 empty] | 9 | 6 | 6069 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 58 | #N/A
[9 empty] | 9 | 7 | 6070 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 59 | #N/A
[9 empty] | 9 | 8 | 6071 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 60 | #N/A
[9 empty] | 10 | 1 | 6072 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 61 | #N/A
[9 empty] | 10 | 2 | 6073 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 62 | #N/A
[9 empty] | 10 | 3 | 6074 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 63 | #N/A
[9 empty] | 10 | 4 | 6075 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 64 | #N/A
[9 empty] | 10 | 5 | 6076 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 65 | #N/A
[9 empty] | 10 | 6 | 6077 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 66 | #N/A
[9 empty] | 10 | 7 | 6078 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 67 | #N/A
[9 empty] | 10 | 8 | 6079 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 68 | #N/A
[9 empty] | 11 | 1 | 6080 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 69 | #N/A
[9 empty] | 11 | 2 | 6081 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 70 | #N/A
[9 empty] | 11 | 3 | 6082 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 71 | #N/A
[9 empty] | 11 | 4 | 6083 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 72 | #N/A
[9 empty] | 11 | 5 | 6084 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 73 | #N/A
[9 empty] | 11 | 6 | 6085 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 74 | #N/A
[9 empty] | 11 | 7 | 6086 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 75 | #N/A
[9 empty] | 11 | 8 | 6087 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 76 | #N/A
[9 empty] | 12 | 1 | 6088 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 77 | #N/A
[9 empty] | 12 | 2 | 6089 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 78 | #N/A
[9 empty] | 12 | 3 | 6090 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 79 | #N/A
[9 empty] | 12 | 4 | 6091 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 80 | #N/A
[9 empty] | 12 | 5 | 6092 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 81 | #N/A
[9 empty] | 12 | 6 | 6093 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 82 | #N/A
[9 empty] | 12 | 7 | 6094 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 83 | #N/A
[9 empty] | 12 | 8 | 6095 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 84 | #N/A
[9 empty] | 13 | 1 | 6096 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 85 | #N/A
[9 empty] | 13 | 2 | 6097 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 86 | #N/A
[9 empty] | 13 | 3 | 6098 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 87 | #N/A
[9 empty] | 13 | 4 | 6099 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 88 | #N/A
[9 empty] | 13 | 5 | 6100 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 89 | #N/A
[9 empty] | 13 | 6 | 6101 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 90 | #N/A
[9 empty] | 13 | 7 | 6102 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 91 | #N/A
[9 empty] | 13 | 8 | 6103 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 92 | #N/A
[9 empty] | 14 | 1 | 6104 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 93 | #N/A
[9 empty] | 14 | 2 | 6105 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 94 | #N/A
[9 empty] | 14 | 3 | 6106 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 95 | #N/A
[9 empty] | 14 | 4 | 6107 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 96 | #N/A
[9 empty] | 14 | 5 | 6108 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 97 | #N/A
[9 empty] | 14 | 6 | 6109 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 98 | #N/A
[9 empty] | 14 | 7 | 6110 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 99 | #N/A
[9 empty] | 14 | 8 | 6111 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 100 | #N/A
[9 empty] | 15 | 1 | 6112 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 101 | #N/A
[9 empty] | 15 | 2 | 6113 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 102 | #N/A
[9 empty] | 15 | 3 | 6114 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 103 | #N/A
[9 empty] | 15 | 4 | 6115 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 104 | #N/A
[9 empty] | 15 | 5 | 6116 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 105 | #N/A
[9 empty] | 15 | 6 | 6117 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 106 | #N/A
[9 empty] | 15 | 7 | 6118 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 107 | #N/A
[9 empty] | 15 | 8 | 6119 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 108 | #N/A
[9 empty] | 16 | 1 | 6120 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 109 | #N/A
[9 empty] | 16 | 2 | 6121 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 110 | #N/A
[9 empty] | 16 | 3 | 6122 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 111 | #N/A
[9 empty] | 16 | 4 | 6123 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 112 | #N/A
[9 empty] | 16 | 5 | 6124 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 113 | #N/A
[9 empty] | 16 | 6 | 6125 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 114 | #N/A
[9 empty] | 16 | 7 | 6126 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 115 | #N/A
[9 empty] | 16 | 8 | 6127 | 0 | 0 | 268435440 | Command Line 116 | #N/A
[15 empty] | Command Line 117 | #N/A
[15 empty] | Command Line 118 | #N/A